PAGE  
60

GORMEX










  [image: image1.jpg]




AKADÁLYMENTES HIGIÉNIAI ESZKÖZÖK
SZANITEREK

CSAPTELEPEK

KAPASZKODÓK
2010/04

Gormex Bt. (1039 Bp. Jendrassik u. 2. VIII/77.
(+( 06-1-2435646 ( 06-20-9446146  E-mail: gormex@t-online.hu

Web: www.gormex.hu
Tartalomjegyzék


Konkáv mosdók
3
-
6


Álló wc-k
7
-
9

Fali wc
10
-
11

Öblítő tartályok
12
-
13

Süllyeszthető zuhanytálcák
14
-
15

Felhajtható zuhanyülések
16
-
18

Dönthető tükrök
19
-
21

Orvosi karos csaptelepek
22
-
26

Infra vezérlésű csaptelepek
27
-
30

Időzített csaptelepek
31
-
42

Rozsdamentes kapaszkodók
43
-
49


Szinterezett kapaszkodók (( 32 mm)
50
-
54


Szinterezett kapaszkodók (( 22 mm)
55
-
60



	[image: image2.jpg]



	konkáv mosdó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:


	3001

konkáv mosdó, fix szerelésű
kristályporcelán
15,7 kg
5730 falsík előtti szifon
6332 falsík mögötti szifon
	[image: image3.jpg]






	             [image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]- 232
205







	Figyelem! A szerelési méretek falsík előtti szifonra vonatkoznak.


	www.gormex.hu

	[image: image8.jpg]



	konkáv mosdó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:



	1371

konkáv mosdó, fix szerelésű
kristályporcelán

17,4 kg
5730 falsík előtti szifon

6322 falsík mögötti szifon
	[image: image9.jpg]8¢








	[image: image10.jpg]650

550




	[image: image11.jpg]098 :Xew






	[image: image12.jpg]280

098 :Xew

a9l

0s

0SS

005






	[image: image13.jpg]098 :Xew





	Figyelem! A szerelési méretek falsík előtti szifonra vonatkoznak.


	www.gormex.hu


	[image: image14.jpg]



	konkáv mosdó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:



	1060

konkáv mosdó, fix szerelésű
kristályporcelán

18,0 kg
6332 falsík mögötti szifon
	[image: image15.jpg]






	[image: image16.jpg]



	

	[image: image17.jpg]=, =7




	[image: image18.jpg]




	Figyelem! Az ábrán falsík mögötti szifon látható.


	www.gormex.hu

	[image: image19.jpg]



	dönthető mosdó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:
Opció:
	5901

konkáv mosdó dönthető konzolhoz
kristályporcelán

21,8 kg
FMVF pneumatikus döntő konzol
FLEX falsík előtti szifon

6334 falsík mögötti szifon
	[image: image20.jpg]






	[image: image21.png]



	[image: image22.png]235





	[image: image23.png]



	[image: image24.png]800






	www.gormex.hu

	[image: image25.jpg]



	elől nyitott álló wc
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:

Opció:
	5126

álló wc. mély öblítésű, vario kifolyású
kristályporcelán

27,8 kg
C101 elől nyitott ülőke tetővel

RASS lefolyóív (90° alsó bekötéshez)
	[image: image26.jpg]






	[image: image27.jpg]‘ 375

565




	[image: image28.jpg]00S






	[image: image29.jpg]180

T P e

180

445
415
&





	[image: image30.jpg]10|
el
s

500






	www.gormex.hu


	[image: image31.jpg]



	elől nyitott álló  wc
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:
	5801 (alsó kifolyású ülőkével és tetővel)

4401 (hátsó kifolyású ülőkével és tetővel)

5801E (alsó kifolyású tető nélküli ülőkével) 

4401 (hátsó kifolyású tető nélküli ülőkével)

elől nyitott álló wc. mély öblítésű, alsó, vagy hátsó kifolyású
kristályporcelán

23,9 kg

	[image: image32.jpg]






	[image: image33.png]



	

	[image: image34.png]430





	[image: image35.png]





	www.gormex.hu


	[image: image36.jpg]



	elől nyitott álló  wc
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:
	5957 (alsó kifolyású)

5956 (hátsó kifolyású)

álló wc. sík öblítéssel
kristályporcelán

13,9 kg
D 100 ülőke tetővel
	[image: image37.jpg]






	              [image: image38.png]




	                      [image: image39.png]460





	[image: image40.png]40

[
L

!A




	[image: image41.png]x5






	Figyelem! Az „X” méret 700 mm WC-kinyúlás esetén: 230 mm.


	www.gormex.hu


	[image: image42.jpg]



	fali  wc
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:

Opció:
	5112

fali wc. mély öblítésű, 70 cm kinyúlással
kristályporcelán

20,7 kg
C101 elől nyitott ülőke tetővel
	[image: image43.jpg]






	[image: image44.jpg]



	

	[image: image45.jpg]



	[image: image46.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image47.jpg]



	elől nyitott fali wc
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Tömeg:
	5114 (ülőkével és tetővel)

5114E (tető nélküli ülőkével)

fali wc, mély öblítésű
kristályporcelán
18,0 kg
	[image: image48.jpg]






	     [image: image49.jpg]



	

	[image: image50.jpg]



	[image: image51.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image52.jpg]



	wc öblítő tartály
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Tartalom:
Figyelem!

	GEN1

pneumatikus működtetésű víztartály, szigetelt
pneumatikus nyomógombbal és bekötőcsővel együtt

A pneumatikus működtető egység vezetékét csempézés előtt kell a falba beépíteni.
	[image: image53.jpg]






	[image: image54.jpg]a1 ——>y
i 150950 > |





	[image: image55.jpg]




	Figyelem! A pneumatikus működtető egység vezetékét csempézés előtt kell a falba beépíteni.


	www.gormex.hu


	[image: image56.jpg]



	wc öblítő tartály
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Tartalom:

	1034

start/stop működtetésű víztartály, szigetelt
mechanikus kezelőegységgel, bekötőcsővel együtt


	[image: image57.jpg]






	[image: image58.jpg]e M) >
o 3302 —





	[image: image59.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image60.jpg]



	süllyeszthető zuhanytálca
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Tömeg:

Opció:
	4235
süllyeszthető zuhanytálca
kristályporcelán

25,0 kg

ZT48 zuhanytálca szifon


	[image: image61.jpg]






	[image: image62.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image63.jpg]



	süllyeszthető zuhanytálca
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Tömeg:

Opció:
	4235P

süllyeszthető zuhanytálca
műmárvány

21,0 kg

ZT48 zuhanytálca szifon


	[image: image64.jpg]






	[image: image65.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image66.jpg]



	felhajtható zuhanyülés
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Teherbírás:

Tömeg:
	320 -2080

felhajtható zuhanyülés
üvegszál erősítésű PA, acél rögzítő elemekkel, szilikon ülőpárnával

150 kg

6,0 kg


	[image: image67.jpg]






	[image: image68.png]





	www.gormex.hu


	[image: image69.jpg]



	felhajtható zuhanyülés
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Felület:

Teherbírás:

Tömeg:
	555H

felhajtható, fali zuhanyülés
acél csőváz, műanyag ülőfelület
szinterezett fehér
150 kg
5,8 kg
	[image: image70.jpg]






	[image: image71.jpg]Aopd
300
\g(;

440
\






	


	www.gormex.hu

	[image: image72.jpg]



	felhajtható zuhanyülés
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Felület:

Teherbírás:

Tömeg:
	5104

felhajtható zuhanyülés
D=25 mm, 2 mm vtg. alumínium csőváz, 

műanyag ülőfelület
szinterezett fehér
135 kg
3,0 kg
	[image: image73.jpg]






	[image: image74.jpg]360

907

G2






	www.gormex.hu


	[image: image75.jpg]



	dönthető tükör
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:


	D5060

dönthető tükör
3 mm vtg. vízálló tükörlap fényes króm döntőszerkezettel és fogantyúval
3,6 kg

	[image: image76.jpg]






	[image: image77.jpg]




	


	www.gormex.hu

	[image: image78.jpg]



	dönthető tükör
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:
Tömeg:
	320 -1130

dönthető tükör
5 mm vtg. vízálló tükör, króm fogantyúval

8,0 kg


	[image: image79.jpg]






	[image: image80.jpg]500

r110~







	www.gormex.hu


	[image: image81.jpg]



	dönthető tükör
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Anyag:

Méret:

Tömeg:
	D4060

dönthető tükör
fehér szinterezett, vagy rozsdamentes
fém keret és döntő szerkezet, vízálló tükörlap
60 x 40 cm, fekvő formátumú
2,4 kg

	[image: image82.jpg]






	www.gormex.hu


	[image: image83.jpg]



	orvosi karos mosdó csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	1127

keverő csaptelep mosdóhoz
álló csaptelep, fix kifolyócsővel
fényes króm


	[image: image84.jpg]






	[image: image85.png]





	www.gormex.hu


	[image: image86.jpg]



	orvosi karos mosdó csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	1271
keverő csaptelep mosdóhoz
álló csaptelep, elfordítható kifolyócsővel
fényes króm


	[image: image87.jpg]






	[image: image88.png]





	www.gormex.hu


	[image: image89.jpg]



	orvosi karos mosdó csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	1277
keverő csaptelep mosdóhoz
fali csaptelep, elfordítható kifolyócsővel
fényes króm


	[image: image90.jpg]






	[image: image91.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image92.jpg]



	zuhany csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	2980

keverő csaptelep zuhanyhoz
falsík alatti beépítésre
fényes króm


	[image: image93.jpg]






	[image: image94.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image95.jpg]



	zuhany csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	2991

keverő csaptelep zuhanyhoz
falsík előtti beépítésre
fényes króm


	[image: image96.jpg]






	[image: image97.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image98.jpg]



	infra vezérlésű csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:


	442006

infra vezérlésű, mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízhez
elemes tápegységgel, fix kifolyócsővel 
fényes króm

6 - 8 liter/perc
	[image: image99.jpg]






	[image: image100.jpg]



	[image: image101.jpg]




	Az elemes tápegység a csaptelep testében van elhelyezve, ezért felszereléskor semmilyen elektromos bekötést nem kell elvégezni.

	Az elemek cseréje a csaptelep leszerelése nélkül elvégezhető, még a sarokszelepet sem szükséges elzárni.

	A gyártó által javasolt lítium elemek (foto elemek) 350.000 érzékelés, nyitás üzemidőt biztosítanak.

Napi 300 nyitás esetén több mint 3 évig működik a csaptelep az elemek cseréje nélkül. 




	www.gormex.hu


	[image: image102.jpg]



	infra vezérlésű csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:
	492006

infra vezérlésű, keverő csaptelep mosdóhoz
elemes tápegységgel, fix kifolyócsővel, forrázás gátlóval
fényes króm

6 - 8 liter/perc
	[image: image103.jpg]






	[image: image104.jpg]



	[image: image105.jpg]




	Az elemes tápegység a csaptelep testében van elhelyezve, ezért felszereléskor semmilyen elektromos bekötést nem kell elvégezni.
	Az elemek cseréje a csaptelep leszerelése nélkül elvégezhető, még a sarokszelepet sem szükséges elzárni.

	A gyártó által javasolt lítium elemek (foto elemek) 350.000 érzékelés, nyitás üzemidőt biztosítanak.

Napi 300 nyitás esetén több mint 3 évig működik a csaptelep az elemek cseréje nélkül.




	www.gormex.hu


	[image: image106.jpg]



	infra vezérlésű csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:
	445000 / 445006

infra vezérlésű, mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízhez
elemes, vagy hálózati tápegységgel, elfordítható kifolyócsővel 
fényes króm

6 - 8 liter/perc
	[image: image107.jpg]






	[image: image108.jpg]



	[image: image109.jpg]




	hálózati tápegységgel
	elemes tápegységgel


	www.gormex.hu

	[image: image110.jpg]



	infra vezérlésű csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:
	495000 / 495006

infra vezérlésű, keverő csaptelep mosdóhoz, forrázás gátlóval
elemes, vagy hálózati tápegységgel, elfordítható kifolyócsővel 
fényes króm

6 - 8 liter/perc
	[image: image111.jpg]






	[image: image112.jpg]



	[image: image113.png]




	hálózati tápegységgel
	elemes tápegységgel


	www.gormex.hu


	[image: image114.jpg]



	időzített csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	700500

időzített, keverő csaptelep mosdóhoz, hosszú kezelő karral
fix kifolyócsővel, forrázás gátlóval
fényes króm

6 liter/perc
15 másodperc
	[image: image115.jpg]






	[image: image116.jpg]




	Rendkívül könnyű kezelhetősége miatt a csaptelep kifejezetten ajánlott gyermekek, időskorúak, beteg- vagy mozgásukban korlátozott személyek számára.


	www.gormex.hu


	[image: image117.jpg]



	időzített csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés: 
	702400 / 745440

időzített, mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízhez
fix kifolyócsővel, hosszú kezelőkarral 
fényes króm

4 liter/perc
15 másodperc
	[image: image118.jpg]






	[image: image119.jpg]702400|





	[image: image120.jpg]




	Rendkívül könnyű kezelhetősége miatt a csaptelep kifejezetten ajánlott gyermekek, időskorúak, beteg- vagy mozgásukban korlátozott személyek számára.


	www.gormex.hu


	[image: image121.jpg]



	időzített nyomógombos csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	795100

időzített, keverő csaptelep mosdóhoz, nyomógombos kezelőegységgel
fix kifolyócsővel, forrázás gátlóval
fényes króm

6 liter/perc

20 másodperc
	[image: image122.jpg]






	[image: image123.jpg]795100





	[image: image124.jpg]




	
	A kifolyó víz maximális hőmérséklete a beépített, mechanikus hőfokszabályozóval állítható be. 

	


	www.gormex.hu


	[image: image125.jpg]



	időzített nyomógombos csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	700101

időzített, keverő csaptelep mosdóhoz, nyomógombos kezelőegységgel
fix kifolyócsővel, forrázás gátlóval
fényes króm

6 liter/perc

15 másodperc
	[image: image126.jpg]






	[image: image127.jpg]700101

gw T

=
g





	A csaptelep „Anti-Blockung” rendszere a túlfolyatás ellen nyújt védelmet: amennyiben a működtető egységet folyamatosan lenyomva tartják, a biztonsági rendszer elzárja a kifolyó víz útját. 


	www.gormex.hu


	[image: image128.jpg]



	nyomógombos időzített csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	702000 / 745100

időzített, mosdó csaptelep hideg, vagy kevert vízhez, nyomógombos kezelőegységgel
fix kifolyócsővel
fényes króm

4 liter/perc

15 másodperc
	[image: image129.jpg]






	[image: image130.jpg]=5
CLN |





	[image: image131.jpg]745100







	Átfolyási adatok

	Hálózati víznyomás (bar)
	0,5
	1
	2
	3
	4
	5

	Maximális átfolyás (liter/másodperc)
	0,14
	0,20
	0,3
	0,36
	0,40
	0,44

	Átfolyási érték az alaphálózat tervezéséhez
	0,07 l/s (4,2 liter/perc)

	Megengedett víznyomás
	0,3 - 5 bar


	www.gormex.hu

	[image: image132.jpg]



	időzített nyomógombos csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	790000 / 790874

időzített, keverő csaptelep zuhanyhoz, nyomógombos kezelőegységgel
falsík előtti és falsík mögötti, forrázás gátlóval
fényes króm

12 liter/perc

30 másodperc
	[image: image133.jpg]






	[image: image134.jpg]nyje

Py





	[image: image135.jpg]




	csatlakozó könyökök nélkül
	csatlakozó könyökökkel együtt

	

	[image: image136.jpg]




	A kifolyó víz maximális hőmérséklete a beépített, mechanikus hőfokszabályozóval állítható be.


	www.gormex.hu


	[image: image137.jpg]



	időzített nyomógombos csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	790927 / 790427

időzített, keverő csaptelep zuhanyhoz, nyomógombos kezelőegységgel
falsík mögötti, forrázás gátlóval
fényes króm

12 liter/perc

30 másodperc
	[image: image138.jpg]@E







	[image: image139.jpg]a4

0B

195




	[image: image140.jpg]|790427

Z14
M1 -

H180 x L 129

160x160





	( 195 mm takaróelemmel
	160x160 mm takaróelemmel

	

	[image: image141.jpg]




	A kifolyó víz maximális hőmérséklete a beépített, mechanikus hőfokszabályozóval állítható be.


	www.gormex.hu


	[image: image142.jpg]



	időzített nyomógombos csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	747000 / 748000

időzített zuhany csaptelep hideg vagy kevert vízhez
falsík előtti, nyomógombos kezelőegységgel 
fényes króm

12 liter/perc

15 másodperc
	[image: image143.jpg]= ®

=0







	[image: image144.jpg]



	[image: image145.jpg]s,

iz

o050






	
	


	www.gormex.hu


	[image: image146.jpg]



	időzített nyomógombos csaptelep
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:

Átfolyás:

Időzítés:
	749128 / 749628

időzített zuhany csaptelep hideg vagy kevert vízhez, nyomógombos kezelőegységgel
falsík mögötti 
fényes króm

12 liter/perc

30 másodperc
	[image: image147.jpg]o8







	[image: image148.jpg]



	[image: image149.jpg]o






	( 130 mm takaróelemmel
	160x160 mm takaróelemmel


	Átfolyási adatok

	Hálózati víznyomás (bar)
	0,5
	1
	2
	3
	4
	5

	Maximális átfolyás zuhany szett nélkül (liter/másodperc)
	0,15
	0,21
	0,28
	0,33
	0,38
	0,42

	Fejzuhannyal vagy zuhany szettel
	a szerelvény átfolyásától függően

	Megengedett víznyomás
	0,5 - 5 bar


	www.gormex.hu


	[image: image150.jpg]



	csatlakozó könyök
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	836015 / 836020

csatlakozó könyök elzáró szeleppel
KB 1/2”-1/2” / 1/2”-3/4”, takaróelemmel együtt
fényes króm
	[image: image151.jpg]&@







	[image: image152.jpg]050





	[image: image153.jpg]836020/

M2 e50

F1






	KB 1/2”-1/2”
	KB 1/2”-3/4”,


	www.gormex.hu


	[image: image154.jpg]



	előkeverő mosdóhoz
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Anyag:


	200000

előkeverő mosdó csaptelepekhez
KB 1/2”-1/2”, mechanikus, visszacsapó szeleppel, szűrővel
öntvény
	[image: image155.jpg]E‘f’"
5 ]







	[image: image156.jpg]/2

mz [ Te7,

6

Lz





	
	


	www.gormex.hu


	[image: image157.jpg]



	előkeverő zuhanyhoz
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:
Felület:


	730002 / 730003 / 730004 / 730005

előkeverő zuhany csaptelepekhez
termosztatikus, falon kívüli, 6-11-25-40 zuhanyegységhez
fényes króm
	[image: image158.jpg]






	[image: image159.jpg]PREMIX* type 55, 90, 140 et 190





	

	[image: image160.jpg]Zuhanyok

Méret (mm)

PREMIX® Confort 55 34" | 55 6 118 60 18
PREMIX® Confort 90 1] %0 1 160 80 23
PREMIX® Confort 140 | 1"1/4| 140 25 178 88 26
PREMIX® Confort 190 | 1"1/2| 190 20 19 98 26

730 002
730 003
730 004
730 005






	Az átfolyási adatok 3 bar hálózati víznyomás esetén számított értékek, melyek a ténylegesen alkalmazott zuhany szettek paraméteri alapján változhatnak.




	www.gormex.hu

	[image: image161.jpg]



	egyenes kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:


	3403/RO szálcsiszolt

egyenes kapaszkodó
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

1,3 / 1,6 / 1,9 / 2,3 kg

40, 60, 80, 100 cm

4316/RO papírtartó kapaszkodóhoz, 1 tekercses
	[image: image162.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image163.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image164.jpg]



	derékszögű kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:
	3404/RO szálcsiszolt

derékszögű kapaszkodó

szimmetrikus, jobbra és balra is szerelhető
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

 3,5 kg

 80 x 80 cm
4316/RO papírtartó kapaszkodóhoz, 1 tekercses
	[image: image165.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image166.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image167.jpg]



	sarokkapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:
	3406/RO szálcsiszolt

sarokkapaszkodó

szimmetrikus, jobbra és balra is szerelhető
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

 3,9 kg

 80 x 80 cm
	[image: image168.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image169.jpg]800 %
230 {230,

e






	www.gormex.hu

	[image: image170.jpg]



	zuhanykapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:
	3407/RO szálcsiszolt

zuhanykapaszkodó

függőlegesen szerelhető
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

 3,5 kg

 160 cm
	[image: image171.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image172.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image173.jpg]



	konzolos kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:
	3408/RO szálcsiszolt

konzolos fix kapaszkodó

szimmetrikus, jobbra és balra is szerelhető
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

 3,0 / 3,6 kg

 60, 80 cm (rövidebb hosszban is rendelhető)

4316/RO papírtartó kapaszkodóhoz, 1 tekercses
	[image: image174.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image175.jpg]4

100






	www.gormex.hu

	[image: image176.jpg]



	felhajtható kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:
	4312/RO szálcsiszolt

felhajtható fali kapaszkodó papírtartóval
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

3,4 / 3,9 kg

L = 60 és 80 cm
	[image: image177.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image178.jpg]100

600 - 800






	www.gormex.hu

	[image: image179.jpg]



	felhajtható kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:


	3413/RO szálcsiszolt

felhajtható állványos kapaszkodó papírtartóval
( 32 mm rozsdamentes acél

150 kg

5,2 / 5,9 kg

L = 63 és 83 cm

H = 75 cm
	[image: image180.jpg]




	Polírozott kivitel csak rendelésre készül.
	



	[image: image181.jpg]30

750

90 \1/?)(0

600-800






	www.gormex.hu

	[image: image182.jpg]



	egyenes kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Felület:


	E450 (45 cm)

E600 (60 cm)

E800 (80 cm)

egyenes kapaszkodó
( 32 mm, acél csőváz

150 kg

0,8 - 1,2 kg

45, 60, 80 cm

fehér, szinterezett
	[image: image183.jpg]






	[image: image184.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image185.jpg]



	sarokkapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Felület:


	S650

sarokkapaszkodó
( 32 mm, acél csőváz

150 kg

2,2 kg

65 x 65 cm

fehér, szinterezett
	[image: image186.jpg]






	[image: image187.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image188.jpg]



	derékszögű kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Felület:
	DB66 (balos)

BJ66 (jobbos)

derékszögű kapaszkodó

jobbos - balos
( 32 mm, acél csőváz

150 kg

1,6 kg

35 x 66 cm

fehér, szinterezett
	[image: image189.jpg]




	
	jobbos




	[image: image190.jpg]660

140
350






	www.gormex.hu

	[image: image191.jpg]



	konzolos kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Felület:
	FB80 (balos)

FJ80 (jobbos)

konzolos, fix fali kapaszkodó

jobbos és balos
( 32 mm, acél csőváz

150 kg

2,6 kg

L = 80 cm 

fehér, szinterezett
	[image: image192.jpg]




	
	balos




	[image: image193.jpg]600 - 800






	www.gormex.hu

	[image: image194.jpg]



	felhajtható kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Felület:
	FF60 (60 cm)

FF80 (80 cm)

felhajtható fali kapaszkodó
( 32 mm, acél csőváz

150 kg

2,6 - 2,8 kg

L = 60 és 80 cm 

fehér, szinterezett
	[image: image195.jpg]




	
	



	[image: image196.jpg]600 - 800

220,






	www.gormex.hu

	[image: image197.jpg]



	oldaltámaszos kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:
	4301/B/FE balos

4301/J/FE jobbos

oldaltámaszos kapaszkodó

jobbos - balos
( 22 mm szinterezett acél

100 kg

2,1 kg

75 x 70 x 20 cm

4316/FE papírtartó
	[image: image198.jpg]





	
	balos





	[image: image199.jpg]





	www.gormex.hu

	[image: image200.jpg]



	egyenes kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:


	4303/FE

egyenes kapaszkodó
( 22 mm szinterezett acél

100 kg

0,5 - 1,1 kg

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm

4316/FE papírtartó
	[image: image201.jpg]




	
	



	[image: image202.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image203.jpg]



	derékszögű kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:
	4304/J/FE jobbos

4304/B/FE balos

derékszögű kapaszkodó

jobbos - balos
( 22 mm szinterezett acél

100 kg

 1,6 kg

 70 x 48 cm

4316/FE papírtartó
	[image: image204.jpg]




	
	balos




	[image: image205.jpg]//\

T







	www.gormex.hu


	[image: image206.jpg]



	felhajtható kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:
	4312/FE

felhajtható fali kapaszkodó
( 22 mm szinterezett acél

100 kg

2,2 kg

L = 70 cm

4316/FE papírtartó
	[image: image207.jpg]




	
	



	[image: image208.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image209.jpg]



	felhajtható kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:

Opció:
	4313/FE

felhajtható állványos kapaszkodó
( 22 mm szinterezett acél

100 kg

4,8 kg

L = 70 cm

H = 75 cm

4316/FE papírtartó
	[image: image210.jpg]




	
	



	[image: image211.jpg]





	www.gormex.hu


	[image: image212.jpg]



	zuhanyozó kapaszkodó
	GORMEX



	Kódszám:
Megnevezés:

Kivitel:

Anyag:

Teherbírás:

Tömeg:

Méret:
	4314/B/FE balos

4314/J/FE jobbos

zuhanyozó kapaszkodó

jobbos - balos
( 22 mm szinterezett acél

100 kg

2,0 - 2,6 kg

L = 70, 80, 90, 100 cm

H = 140 cm
	[image: image213.jpg]




	
	jobbos




	[image: image214.jpg]L -Lmi&&E\:;K;%mi.s\;..,éh_éx £







	www.gormex.hu


